| ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ | ТКП 582-2016 (33030) |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

ПО ОБОРУДОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМАМИ ОХРАНЫ

ТЭХНIЧНЫ НАГЛЯД ЗА ВЫКАНАННЕМ РАБОТ

ПА АБСТАЛЯВАННЮ АБ'ЕКТАЎ СIСТЭМАМI АХОВЫ

Издание официальное

|  | Министерство внутренних дел Республики Беларусь Минск |
| --- | --- |

| УДК 621.398:006.354 | МКС 91.040 | КП 04 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: исполнитель охранной услуги (работы), объект охраны, потребитель охранной услуги (работы), специальный технический надзор, технические средства и системы охраны |

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН Департаментом охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 20 апреля 2016 г. № 100

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой руководящего документа Министерства внутренних дел Республики Беларусь РД 28/3.004-2001 «Технические средства и системы охраны. Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов системами охраны»)

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Издан на русском языке

### Содержание

| 1 | Область применения………………………………………………………… | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………………… | 1 |
| 3 | Термины и определения…………………………………………………….. | 2 |
| 4 | Общие положения……………………………………………………………. | 4 |
| 5 | Организация специального технического надзора и оформление его результатов……………………………………………………………………. | 5 |
| 6 | Функции представителя специального технического надзора……………………………………………………………................... | 7 |
| Приложение А (обязательное) Форма карты специального технического надзора за выполнением работ по оборудованию объектов охраны системами охраны ………………………………………………………………... | 9 |
| Библиография…………………………………………………………………….. | 10 |

ТКП 582-2016 (33030)

#### ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМАМИ ОХРАНЫ ТЭХНIЧНЫ НАГЛЯД ЗА ВЫКАНАННЕМ РАБОТ ПА АБСТАЛЯВАННЮ АБ' ЕКТАЎ СIСТЭМАМI АХОВЫ Technical control for installation of security systems on the objects

Дата введения 2016-09-01.

### 1 Область применения

### Настоящий технический кодекс установившейся практики                                  (далее – технический кодекс) устанавливает порядок проведения технического надзора за выполнением работ по оборудованию объектов техническими средствами и системами охраны, освидетельствования, приемки строительно-монтажных, пусконаладочных работ.

Требования настоящего технического кодекса распространяются на потребителей и исполнителей охранной услуги (работы) при получении (оказании) охранной услуги в виде выполнения работ по оборудованию объектов техническими средствами и системами охраны, за исключением организаций указанных в части 5 статьи 9 [1].

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее - ТНПА):

______________________

Издание официальное

ТКП 45-1.03-161-2009 (02250) Организация строительного производства

ТКП 45-1.03-162-2009 (02250) Технический надзор в строительстве. Порядок проведения

ТКП 490-2013 (02010) Системы охранной сигнализации. Правила производства и приемки работ

СТБ 1250- 2000  Охрана объектов и физических лиц. Термины и определения

СТБ ГОСТ Р 51241-2003 Средства и системы контроля и управления доступом Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний

СТБ ГОСТ Р 51558-2003 Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний

Примечание. При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные  ТНПА  заменены (изменены), то  при  пользовании  настоящим техническим кодексом, следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 исполнитель охранной услуги (работы): Юридическое лицо, уполномоченное законодательством осуществлять охранную деятельность на договорной основе.

3.2 лицензирующий орган: Республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, другие государственные органы, уполномоченные в соответствии с законодательством осуществлять лицензирование.

3.3 объект охраны: Строения (здания, сооружения), их части (включая изолированные помещения), иные объекты недвижимого имущества, участки местности, транспортные средства, подлежащее защите от противоправных посягательств.

3.4 общий технический надзор: Надзор за всеми видами строительно-монтажных работ, организация работы представителей специальных технических надзоров, координация и обобщение результатов их деятельности 
(ТКП 45-1.03-162-2009).

3.5 потребитель охранной услуги (работы): Юридическое или физическое лицо, заказывающее или имеющее намерение получить или заказать охранную услугу (работу).

3.6 представитель специального технического надзора: Должностное лицо, осуществляющее технический надзор за выполнением работ по оборудованию объектов охраны техническими средствами и системами охраны.

3.7 рабочая комиссия: Представители исполнителя и потребителя охранной услуги (работы), технического надзора, а где оказываются охранные услуги (работы) подразделениями Департамента охраны, представитель подразделения Департамента охраны.

3.8 специальный технический надзор: Технический надзор за выполнением работ по оборудованию объектов охраны техническими средствами и системами охраны, представляющий собой комплекс мероприятий по контролю и надзору за соответствием строительно-монтажных, пусконаладочных работ, применяемых материалов, изделий и технических средств и систем охраны требованиям действующих ТНПА, проектно-сметной документации, а также проведение освидетельствования, приемки строительно-монтажных, пусконаладочных работ.

3.9 технические системы охраны (системы охраны): Совокупность совместно действующих технических средств охраны, установленных на охраняемом объекте и объединенных системой инженерных сетей и коммуникаций (системы тревожной сигнализации, передачи извещений, контроля и управления доступом, телевизионные системы видеонаблюдения и т.п.) (СТБ 1250-2000).

3.10 технические средства охраны: Конструктивно законченные, выполняющие самостоятельные функции устройства, в том числе аппаратно-программные, входящие в состав системы охраны объектов и физических лиц (СТБ 1250-2000).

### 4 Общие положения

4.1 Специальный технический надзор осуществляется на всех объектах охраны, оборудуемых техническими средствами и системами охраны, независимо от форм собственности и вида охраны, за исключением объектов садоводческих товариществ и дачных кооперативов, жилых домов (помещений) физических лиц.

4.2 Потребитель охранной услуги (работы) обеспечивает осуществление специального технического надзора в течение всего периода оборудования объекта охраны системой охраны в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса, ТНПА и проектно-сметной документации.

4.3 Представитель специального технического надзора назначается потребителем охранной услуги (работы) из своего персонала (штата) либо из числа специалистов, привлеченных по договору на осуществление функций технического надзора (далее – договор), о чем уведомляет исполнителя охранной услуги.

В случае если потребителем охранной услуги (работы) является физическое лицо, то им направляется копия договора исполнителю охранной услуги.

Представитель специального технического надзора подотчетен руководителю общего технического надзора, а в случае отсутствия такого – потребителю охранной услуги.

4.4 Представитель специального технического надзора должен соответствовать следующим требованиям:

- обладать знаниями в соответствии требованиями, установленными актами законодательства;

- состоять в списке сотрудников юридического лица, которому выдано специальное разрешение (лицензия) на право проектирования, монтажа, наладки и технического обслуживания систем охраны, непосредственно выполняющие работы (оказывающие услуги) по названной составляющей охранную деятельность работе (услуге);

- иметь квалификационный аттестат Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь по соответствующей специализации.

4.5 Функции представителя специального технического надзора устанавливаются в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса и договора.

4.6 Исполнитель охранной услуги (работы) выполняет требования представителя специального технического надзора.

4.7 По требованию представителя специального технического надзора исполнитель охранной услуги (работы) представляет документы, подтверждающие соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций, технических средств и систем охраны, ТНПА, проектно-сметной документации, а также документы, подтверждающие объемы выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных работ.

4.8 Исполнитель охранной услуги (работы) не должен вести своими силами специальный технический надзор на оборудуемых им техническими средствами и системами охраны объектах охраны, за исключением случаев, когда исполнителем охранной услуги являются отделы (отделения) в районах, городах, районах в городах, иных населенных пунктах Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – подразделения Департамента охраны).

4.9 Специальный технический надзор на объектах охраны, на которых оказываются (будут оказываться) охранные услуги (работы) подразделениями Департамента охраны, проводится исключительно специалистами подразделений Департамента охраны.

### 5 Организация специального технического надзора и оформление его результатов

5.1 Потребитель охранной услуги (работы):

- организует специальный технический надзор в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса от начала оборудования объекта охраны техническими средствами и системами охраны и до приемки смонтированной системы охраны в эксплуатацию;

- обеспечивает представителей специального технического надзора на весь период оборудования объекта охраны техническими средствами и системой охраны необходимыми средствами для своевременного и качественного выполнения функций по осуществлению специального технического надзора;

- передает представителю специального технического надзора в одном экземпляре полный комплект проектно-сметной документации с отметкой «К производству работ» в чертежах и сводных сметах, а также перечень строительно-монтажных, пусконаладочных работ, подлежащих приемке с участием представителей авторского надзора.

5.2 Исполнитель охранной услуги (работы) ставит в известность представителя специального технического надзора о начале работ по оборудованию объектов охраны техническими средствами и системой охраны и в последующем проводит работы под его контролем.

5.3 При проведении специального технического надзора осуществляется:

а) проверка:

1) наличия проектно-сметной документации, отметок об утверждении, согласовании проекта Департаментом охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь;

2) срока действия проекта;

3) соответствия проекта техническим решениям, требованиям ТНПА, технической документации;

4) наличия у исполнителя охранной услуги специальных разрешений (лицензий) на право производства работ;

5) соответствия оборудования и материалов спецификациям проекта;

6) наличия отметок в паспортах на технические средства и системы охраны, подлежащие обязательному подтверждению соответствия технических средств и систем охраны требованиям ТНПА, о прохождении входного контроля;

7) наличия сертификатов соответствия или их копий, других документов, удостоверяющих качество оборудования и материалов;

8) отсутствия повреждения оболочек технических средств и систем охраны, предназначенных для установки во взрывоопасных зонах, наличия на них маркировки по взрывозащите, предупредительных надписей, пломб, заземляющих устройств;

б) своевременное выявление дефектов и нарушений, информирование о них потребителя и исполнителя охранной услуги;

в) контроль за:

1) соответствием строительно-монтажных и пусконаладочных работ требованиям ТНПА и проектно-сметной документации;

2) производством измерений и использованием при измерениях поверенных контрольно-измерительных приборов, правильностью производства измерений, испытаний, предусмотренных ТНПА;

3) устранением выявленных недостатков;

г) освидетельствование скрытых работ;

д) приемка строительно-монтажных, пусконаладочных работ.

5.4 Результаты специального технического надзора вносятся в карту специального технического надзора по форме согласно приложению А.

5.5 Карта специального технического надзора оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр передается исполнителю охранной услуги (работы), другой хранится у представителя специального технического надзора до приемки смонтированной системы охраны в эксплуатацию.

5.6 По окончании специального технического надзора карта специального технического надзора передается рабочей комиссии по приемке смонтированной системы охраны в эксплуатацию.

### 6 Функции представителя специального технического надзора

6.1 Представитель специального технического надзора выполняет следующие функции:

6.1.1 Приостанавливает оборудование объектов охраны техническими средствами и системами охраны в случаях выявления:

- использования технических средств и систем охраны не прошедших обязательное подтверждение соответствия требованиям ТНПА;

- использования не прошедших входной контроль технических средств и систем охраны;

- нарушений, указанных в карте специального технического надзора и не устраненных до начала выполнения работ.

6.1.2 Вносит предложения:

- исполнителю охранной услуги (работы), а в необходимых случаях – потребителю охранной услуги (работы), о привлечении к ответственности должностных лиц исполнителя охранной услуги (работы), систематически нарушающих требования ТНПА и проектно-сметной документации, не выполняющих требования представителя специального технического надзора.

- в лицензирующий орган о приостановлении или прекращении действия специальных разрешений (лицензий) на право осуществления охранной деятельности в части проектирования, монтажа, наладки технических средств и систем охраны, о принятии к исполнителю охранной услуги (работы), систематически нарушающего требования ТНПА и настоящего технического кодекса, иной меры ответственности предусмотренной законодательством.

6.1.3 Соблюдает законодательство в области охранной деятельности в Республике Беларусь, ТНПА, регламентирующие проектирование, монтаж и наладку систем охраны, методы контроля качества, правила приемки и освидетельствования строительно-монтажных работ, а также законодательство в области охраны труда.

6.1.4 Способствует своей деятельностью целевому и рациональному использованию средств потребителя охранной услуги (работы) и вводу систем охраны в эксплуатацию в установленные сроки.

6.1.5 Обеспечивает исполнение требований, указанных в пункте 5.3.

6.1.6 Вносит предложения потребителю охранной услуги (работы) при выявлении несоответствий в проектно-сметной документации или при необходимости изменений проектных решений, замены материалов, технических средств охраны, оборудования, для решения этих вопросов, что также отображать в карте специального технического надзора.

6.1.7 Проверяет качество и объемы строительно-монтажных, пусконаладочных работ, применяемых материалов, технических средств и систем охраны, оборудования.

6.1.8 Участвует в проверках, осуществляемых авторским надзором, органами государственного строительного надзора по их требованию.

6.1.9 Создает вместе с исполнителем охраной услуги (работы) необходимые условия для осуществления этих проверок.

6.1.10 Требует от исполнителя охраной услуги (работы) соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий, оборудования, технических средств охраны и систем охраны, а также обеспечения сохранности выполненных работ.

6.1.11 Рассматривает претензии исполнителя охранной услуги (работы) по вопросам обеспеченности работ проектной документацией, приемки работ. Принимать по этим претензиям решения или вносить свои предложения для принятия решения потребителем охранной услуги.

6.1.12 По требованию потребителя охранной услуги (работы) подтверждает готовность смонтированной системы охраны к приемке в эксплуатацию, принимает участие в ее приемке.

Приложение А

(обязательное)

Форма

# КАРТА СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

На объекте охраны ______________________________________________________________

(наименование объекта, адрес)

___________________________________________________________________________________________________

Работы по монтажу и (или) наладке _________________________________________

(наименование системы  охраны)

производятся  __________________________________________________________________________________

(наименование исполнителя охранной услуги (работы))

в соответствии с  _______________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Специальный технический надзор проводится  __________________________________________

(должность, фамилия, инициалы представителя

______________________________________________________________________________________________

специального технического надзора, телефон)

Начат       "___" ______________ 20___ г.

Окончен  "___" ______________ 20___ г.

| Дата | Выявленные нарушения проектно-сметной документации, нарушения требований ТНПА при оборудовании объектов системами охраны | Указания об устранении выявленных нарушений и сроки их выполнения | Запись произвел (фамилия, инициалы) | С записью ознакомлен (фамилия, инициалы, должность, дата) | Отметка о выполнении указаний (фамилия, инициалы, должность, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________________________________________________________________________________________

(наименование системы охраны)

принята в эксплуатацию «____» _______________ 20 __ г.

Библиография

| [1] | Закон Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 175-З «Об охранной деятельности в Республике Беларусь» |
| --- | --- |