Минимальный рекомендуемый перечень оборудования 
для выполнения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств и систем охраны

Средства измерения:

1. Тестер

2. Мультиметр (мегометр)

Инструмент:

3. Комплект рабочего и слесарного инструмента (отвертки, ключи и т.д.)

4. Индикатор напряжения

5. Электропаяльник бытовой

6. Перфоратор (электродрель)

7. Рулетка измерительная

8. Фонарь электрический

9. Лестница-стремянка

Электрозащитные средства:

10. Диэлектрические перчатки

11. Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками

12. Диэлектрические галоши

13. Диэлектрический коврик