Рекомендуемый перечень средств индивидуальной защиты,

приборов, оборудования

Средства измерения:

- Мультиметр

- Мегометр

- Тестер емкости АКБ

- Имитатор разбития стекла

- Индикатор скрытой проводки

- Индикатор напряжения

- Рулетка измерительная

Инструмент:

- Комплект рабочего и слесарного инструмента (отвертки, ключи и т.д.)

- Программатор (USB-интерфейс) для охранных приборов приемно-контрольных

- Электропаяльник бытовой

- Перфоратор (электродрель)

- Фонарь электрический

- Лестница-стремянка

Электрозащитные средства:

- Диэлектрические перчатки

- Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками

- Диэлектрические боты

- Диэлектрический коврик